禅城区博物馆安防及智能化系统2023年

运维项目软硬件清单

②维护系统及设备清单二：

梁园安防及智能化系统（二三标段）详细维护设备清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）安全防范系统 |  |  |  |  |
| A | 一、入侵报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警系统（含蓄电池、小警号） | 霍尼韦尔 | VISTA-250BPT | 1套 |
| 2 | 报警系统键盘 | 霍尼韦尔 | 6160 | 1个 |
| 3 | 报警控制盘 | 霍尼韦尔 | 6148CH | 2个 |
| 4 | 八防区扩展器 | 霍尼韦尔 | 4208SN | 16套 |
| 5 | 网络接口模块 | 霍尼韦尔 | IP-2000 | 1套 |
| 6 | 报警输出模块 | 霍尼韦尔 | 4204 | 2套 |
| 7 | 四防区报警键盘 | 丛文 | AK-8004 | 2套 |
| 8 | 公安报警控制中心联网 | 国产 | 公安报警控制中心联网 | 1项 |
| 9 | 紧急按钮 | 豪恩 | HO-01 | 6个 |
| 10 | 警号 | 豪恩 | 警号 | 1个 |
| 11 | 红外/微波双鉴探测器 | 博世 | BDL2-WP12G | 24个 |
| 12 | 八光束栏栅式红外对射探测器 | 阳光天网 | CG-ID08C60-L(S) | 1对 |
| 13 | 机箱防拆装置 | 国产 | 机箱防拆装置 | 24套 |
| 14 | 电话线断线报警装置 | 国产 | 电话线断线报警装置 | 1套 |
| 15 | 声光报警装置 | 豪恩 | HC-103 | 2套 |
| 16 | GSM无线报警模块 | 华际维通 | WT-300T | 1台 |
| 17 | 报警信息打印机 | ADC | ADC-128BP | 1台 |
| 18 | 现场灯光联动装置 | 国产 | 现场灯光联动装置 | 2套 |
| 19 | 声频触发报警软件 | 新东方 | NE2100Ⅱ | 1套 |
| 20 | 通信转换器 | 国产 | 通信转换器 | 1个 |
| 21 | 直流稳压电源 | 明纬 | AD-155A | 4台 |
| 22 | 蓄电池 | 松下 | LC-P1224ST | 5个 |
| 23 | 声光报警装置电源 | 明纬 | AD-155A | 2台 |
| 24 | 蓄电池 | 松下 | LC-RA127R2T1 | 2个 |
| 25 | 报警数据防雷接口 | 国产 | 报警数据防雷接口 | 24套 |
| 26 | 线槽 | 明大 | 星铁线槽，MR60×80×0.8mm（含30×30mm角铁等五金配件） | 1000m |
| 27 | 配线 | 金联宇 | 桥架接壳线，BV-2.5mm2 | 1000m |
| 28 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 3200m |
| 29 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVVP-2×2.5mm2 | 8500m |
| 30 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-6×0.5mm2 | 2080m |
| 31 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-4×0.5mm2 | 5120m |
| 32 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-2×1.5mm2 | 500m |
| 33 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-2×0.5mm2 | 2500m |
| 34 | 设备机箱 | / | 与“前端视频监控设备”中的“前端设备机箱”和“设备机箱”共用，本项无需报价。 | 24套 |
| 35 | 其他配件、辅材 | 国产 | 入侵报警系统安装及调试的部分配件及部分辅材。 | 1批 |
| B | 二、视频监控、声音复核系统 |  |  |  |
|  | （一）前端视频监控设备 |  |  |  |
| 36 | 400万像素8寸红外网络高清高速智能球机 | 海康威视 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS | 3套 |
| 37 | 400万像素日夜型枪式网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 151套 |
| 38 | 400万像素半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD714XYZUV-ABCDEF | 102套 |
| 39 | 智能人脸识别枪式网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD764XYZUV-ABCDEF | 12套 |
| 40 | 客流统计摄像机 | 海康威视 | iDS-2CD681XYZUV-ABDV/C | 12套 |
| 41 | 4米立杆及基座 | 国产 | 4米立杆及基座 | 6套 |
| 42 | 前端设备接线盒 | 国产 | 前端设备接线盒及安装座 | 78套 |
| 43 | 前端设备机箱 | 国产 | 前端设备机箱及安装座，室外使用 | 5套 |
| 44 | 无线数字视频传输器 | 罗克士 | R0-1021-D-W1 | 1套 |
| 45 | 设备机箱 | 国产 | 设备机箱，室内使用 | 19套 |
| 46 | 球机电源 | 国产 | AC24V球机电源 | 3个 |
| 47 | 12V直流稳压摄像机电源 | 明纬 | LRS-200-12 | 35台 |
| 48 | 电源避雷器 | 雷迅 | AM3-05D-220 | 24个 |
| 49 | 网络电源二合一防雷器 | 雷迅 | SV-2/024EP | 78个 |
| 50 | 配电开关 | 施耐德 | C16A/2P | 24套 |
| 51 | 配线 | 金联宇 | 接地线，ZR BVR-6.0mm2 | 147m |
|  | （二）前端音频设备 |  |  |  |
| 52 | 微音拾音器 | 国产 | 微音拾音器 | 81个 |
| 53 | 拾音器装饰盒 | 国产 | 拾音器装饰盒 | 81个 |
| 54 | 拾音器电源 | 明纬 | RS-100-12 | 8台 |
|  | （三）传输系统设备 |  |  |  |
| 55 | 汇聚层48口千兆接入交换机 | 华为 | S5720S-52P-LI-AC | 5台 |
| 56 | 汇聚层24口千兆接入交换机 | 华为 | S5720S-28P-LI-AC | 5台 |
| 57 | 汇聚层16口接入交换机 | 华为 | S1720-28GWR-4P | 4台 |
| 58 | 汇聚层8口接入交换机 | 华为 | S1720-10GW-2P | 7台 |
| 59 | 室外工业级8口接入交换机 | 华为 | AR550-8FE-D-H | 3台 |
| 60 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 48个 |
| 61 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | 华为 | ES0DG48TFA00 | 1套 |
|  | （四）监控中心设备 |  |  |  |
| 62 | 32路网络硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-9632NX-I16/S | 12台 |
| 63 | 128路人脸识别比对硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-96128NX-I16 | 1台 |
| 64 | 6TB 监控专用硬盘 | 希捷 | ST6000VM000 | 208个 |
| 65 | 平台管理软件扩容 | 海康威视 | ISC平台管理软件进行扩容 | 1套 |
| 66 | 液晶显示器（49寸液晶监视器，安装于消防值班室） | 大华 | DH-LM49-S200 | 2套 |
| 67 | 公安人脸抓拍识别系统对接 | 国产 | 与当地公安部门的公安人脸抓拍识别系统对接服务，支持GB28181国标、ONVIF协议对接（用于对接的传输光纤专线由采购人提供）。 | 1项 |
| 68 | 后台服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 1套 |
| 69 | 台式计算机（多媒体管理电脑） | 联想 | 启天M428-A690（含联想 TE20-10 19寸液晶显示屏） | 1套 |
| 70 | UPS不间断电源 | 创电 | CDT-20KL | 1套 |
| 71 | 带漏电保护配电箱 | 施耐德 | 带漏电保护配电箱 | 1套 |
| 72 | 19寸机柜层板 | 国产 | 19寸机柜层板 | 14块 |
| 73 | 机柜PDU电源分配单元 | 国产 | 机柜PDU电源分配单元 | 10套 |
| 74 | 配线 | 清华同方 | CC72004 | 23100m |
| 75 | 配线 | 凌宇 | 音频线 | 4050m |
| 76 | 配线 | 凌宇 | RVV3×2.5mm2电源护套线 | 7200m |
| 77 | 配线 | 凌宇 | RVV2×1.5mm2护套线 | 23100m |
| 78 | 大对数光缆 | 国产 | 专用显示系统连接线缆 | 2条 |
| 79 | 大对数光缆 | 长飞 | 4芯单模光缆 | 1800m |
| 80 | 大对数光缆 | 长飞 | 8芯单模光缆 | 800m |
| 81 | 大对数光缆 | 长飞 | 16芯单模光缆 | 1400m |
| 82 | 大对数光缆 | 长飞 | 24芯单模光缆 | 600m |
| 83 | 大对数光缆 | 长飞 | 48芯单模光缆 | 400m |
| 84 | 尾纤 | 国产 | 尾纤（含耦合器） | 96条 |
| 85 | 跳线 | 国产 | 单模光纤跳线（3米） | 48条 |
| 86 | 光纤熔接 | 国产 | 光纤熔接，含配件 | 250个 |
| 87 | 光终端盒 | 国产 | 光终端盒，熔纤盘 | 24个 |
| 88 | 19寸机架式48口光纤熔接单元 | 国产 | 19寸机架式48口光纤熔接单元 | 1台 |
| 89 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 10300m |
| 90 | 配线 | 金联宇 | 电源线，BVV-4mm2 | 800m |
| 91 | 配线 | 金联宇 | 电源线，BVV-2.5mm2 | 800m |
| 92 | 配线 | 金联宇 | 桥架接壳线，BV-2.5mm2 | 4100m |
| 93 | 线槽 | 明大 | 星铁线槽，MR60×80×0.8mm（含30×30mm角铁等五金配件） | 2300m |
| 94 | 线槽 | 明大 | 星铁线槽，MR100×80×0.8mm（含30×30mm角铁等五金配件） | 1800m |
| 95 | 电缆保护管 | 缤达 | PE管埋地敷，DN40 | 1120m |
| 96 | 电缆保护管 | 缤达 | PE管埋地敷，DN80 | 920m |
| 97 | 手孔井 | 国产 | 手孔井（含井盖） | 23个 |
| 98 | 刷油 | 国产 | 设备、线槽仿古建筑油漆（与背景色一致） | 1项 |
| 99 | 设备及线路标识 | 国产 | 设备及线路标识 | 1项 |
| 100 | 特制支架 | 国产 | 摄像机特制支架 | 280套 |
| 101 | 汇接铜排及配件 | 国产 | 汇接铜排及配件 | 53套 |
| 102 | 配线 | 金联宇 | BVR16mm2铜芯单塑线 | 800m |
| 103 | 热镀锌地极 | 国产 | 50×50×5×2000mm热镀锌角钢 | 144根 |
| 104 | 热镀锌圆铁 | 国产 | ∅10mm热镀锌圆钢 | 504m |
| 105 | 预埋地线挖地及修复 | 国产 | 预埋地线挖地及修复 | 106m³ |
| 106 | 中心机柜汇接铜排及配件 | 国产 | 汇接铜排及配件 | 2套 |
| 107 | 配线 | 金联宇 | BVR35mm2铜芯单塑线 | 100m |
| 108 | 其他配件、辅材 | 国产 | 监控中心设备安装及调试的部分配件及部分辅材 | 1批 |
| C | 三、出入口控制系统 |  |  |  |
| 109 | 四门门禁控制主机 | 海康威视 | DS-K260XYZ-ABC | 2台 |
| 110 | 感应读卡器 | 海康威视 | DS-K1107M | 6台 |
| 111 | 出入口控制管理软件 | 海康威视 | ISC | 1套 |
| 112 | 全无轨电动伸缩门 | 建星 | 全无轨电动伸缩门 | 1套 |
| 113 | 开门按钮 | 国产 | 开门按钮 | 6套 |
| 114 | 门磁 | 国产 | 门磁探测器 | 12对 |
| 115 | 电控锁 | 国产 | 电控锁 | 12套 |
| 116 | 自动闭门器 | 国产 | 自动闭门器 | 12套 |
| 117 | 电控锁电源 | 明纬 | AD-155A | 12套 |
| 118 | 门禁控制主机电源 | 明纬 | AD-155A | 2台 |
| 119 | 蓄电池 | 松下 | LC-P1224ST | 14个 |
| 120 | 机箱 | 国产 | 门禁主机机箱 | 2个 |
| 121 | 配线 | 凌宇 | RVVP8×0.5mm2屏蔽线 | 500m |
| 122 | 配线 | 凌宇 | RVV2×0.5mm2信号护套线 | 500m |
| 123 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 500m |
| 124 | 其他配件、辅材 | 国产 | 出入口控制系统安装及调试的部分配件及部分辅材 | 1批 |
| D | 四、专用通讯系统 |  |  |  |
| 125 | 可视对讲门口机 | 海康威视 | DS-KD8102-2 | 1套 |
| 126 | 有线可视对讲分机 | 海康威视 | DS-KH85XX-YZ | 3台 |
| 127 | 6口数字解码分配器 | 海康威视 | DS-KAD606 | 3台 |
| 128 | 配线 | 清华同方 | CC72004 | 300m |
| 129 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 300m |
| 130 | 其他配件、辅材 | 国产 | 专用通讯系统安装及调试的部分配件及部分辅材 | 1批 |
| E | 五、电子巡查系统 |  |  |  |
| 131 | 巡更棒 | 兰德华 | L-3000EF+2 | 5支 |
| 132 | 胶囊状信息点 | 兰德华 | EM-5 | 45个 |
| F | 六、防爆安全检查系统 |  |  |  |
| 133 | 防爆罐 | 安天下 | FBG-G1.5-TH101 | 2套 |
| 134 | 金属探测门 | 安天下 | AT300C | 2套 |
| 135 | 手持金属探测器 | 安天下 | AT2008 | 4套 |
| 136 | 通道式X光机 | 安天下 | TH5030 | 2套 |
| （二）智能化系统 |  |  |  |  |
| G | 一、综合布线系统 |  |  |  |
|  | （一）工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类网络模块 | 爱谱华顿 | AP-6-03-180WH 六类网络模块 | 105个 |
| 2 | 单口模版 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A 86×86mm | 105个 |
| 3 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 六类2米跳线RJ45-RJ45 | 105条 |
|  | （二）水平布线子系统 |  |  |  |
| 4 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 3355m |
|  | （三）管理区子系统 |  |  |  |
| 5 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-6-04-24S 六类24口 | 12个 |
| 6 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-12D 12芯光纤配线架 | 12个 |
| 7 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 六类2米跳线RJ45-RJ45 | 84条 |
| 8 | 12U机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-12Q 含2个8位16A PDU | 12个 |
| 9 | 光纤单模尾纤SC接口 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC-B 光纤单模尾纤SC接口 | 144条 |
| 10 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/SC-B2 双芯2米光纤跳线SC-LC | 72条 |
|  | （四）垂直干线子系统 |  |  |  |
| 11 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-12NB 室内12芯单模光缆 | 2000m |
|  | （五）设备间子系统 |  |  |  |
| 12 | 144芯光纤ODF架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-144D 144芯光纤ODF架 | 2套 |
| 13 | 42U机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-42 含2个8位16A PDU | 1个 |
| 14 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/SC-B2 双芯2米光纤跳线SC-LC | 120条 |
| 15 | 光纤单模尾纤SC接口 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC-B 光纤单模尾纤SC接口 | 240条 |
|  | （六）建筑群子系统 |  |  |  |
| 16 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-144WB-A 室外铠装144芯单模光缆 | 300m |
| 17 | 144芯光纤ODF架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-144D 144芯光纤ODF架 | 1套 |
| 18 | 42U机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-42 含2个8位16A PDU | 1个 |
| 19 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/SC-B2 双芯2米光纤跳线SC-LC | 120条 |
| 20 | 光纤单模尾纤SC接口 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC-B 光纤单模尾纤SC接口 | 240条 |
| 21 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 800m |
| 22 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 3500m |
| 23 | 线槽 | 银星 | 星铁线槽MR60×80×0.8mm（含30×30mm角铁等五金配件） | 600m |
| 24 | 线槽 | 银星 | 星铁线槽MR100×80×0.8mm（含30×30mm角铁等五金配件） | 100m |
| H | 二、信息化计算机网络及无线AP系统 |  |  |  |
|  | （一）接入层交换机 |  |  |  |
| 25 | 48口接入层交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | 2台 |
|  | （二）无线网络 |  |  |  |
| 26 | 24口交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 1台 |
| 27 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-S1920-8GT2SFP-P | 12台 |
| 28 | 无线管理AC（含160点授权） | 锐捷 | RG-WS7204-A | 1套 |
| 29 | 无线AP终端 | 锐捷 | RG-AP720-L | 39个 |
|  | （三）管理设备 |  |  |  |
| 30 | 万兆模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 8块 |
| 31 | 千兆模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 24块 |
| 32 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/SC-B2 双芯2米光纤跳线SC-LC | 4条 |
| 33 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC/SC-B2 双芯2米光纤跳线SC-SC | 2条 |
| 34 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 六类2米跳线RJ45-RJ45 | 5条 |
| I | 三、智能化专网及电话程控系统 |  |  |  |
|  | （一）核心交换机 |  |  |  |
| 35 | 24口核心交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H | 1台 |
| 36 | 光模块SFP | 锐捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 | 6台 |
|  | （二）接入层交换机 |  |  |  |
| 37 | 48口接入层交换机 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 2台 |
| 38 | 光模块SFP | 锐捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 | 3台 |
| 39 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/SC-B2 双芯2米光纤跳线SC-LC | 3条 |
|  | （三）电话程控交换系统 |  |  |  |
| 40 | 交换机 | 国威 | NSN9000M程控交换机（16外线，256内线） | 1套 |
| J | 四、有线电视系统 |  |  |  |
| 41 | 光接收 | 迈威 | MW-ONU-6512 | 1个 |
| 42 | 光发射机 | 迈威 | MW-AMTX-3130 | 1个 |
| 43 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-2WB-W 2芯单模光纤 | 200m |
| 44 | 电视插座 | 爱谱华顿 | AP-M-TV-1/AP-M-04-1A 电视插座 | 4个 |
| 45 | 配线 | 爱谱华顿 | SYWV75-7 电视线 | 140m |
| 46 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 55m |
| K | 五、电梯五方对讲系统 |  |  |  |
| 47 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP6×1.5mm2 通信线 | 1000m |
| 48 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 100m |
| L | 六、能源管理及智能照明系统 |  |  |  |
|  | （一）智能照明 |  |  |  |
| 49 | 网关 | 邦奇 | DR485-TCP/IP | 1台 |
| 50 | 时钟控制器 | 邦奇 | DT600 | 1台 |
| 51 | 系统电源 | 邦奇 | 定制 | 1台 |
| 52 | 6路自锁负载反馈型控制模块 | 邦奇 | DR620-LC | 1台 |
| 53 | 设备箱 | 国产 | 定制 | 2套 |
| 54 | 7键PS智能控制面板 | 邦奇 | DCP770 | 1个 |
|  | （二）能源管理 |  |  |  |
| 55 | 区域管理器 | 源牌 | RP-EM | 24台 |
| 56 | 智能远传水表 | 源牌 | LXSGY（R） | 3套 |
| 57 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV4×1.0mm2 通讯线 | 150m |
| 58 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP2×1.0mm2 通讯线 | 1000m |
| 59 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.5mm2 信号线 | 250m |
| 60 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 400m |
| M | 七、公共广播和紧急广播系统 |  |  |  |
| 61 | IP网络广播控制中心 | 迪士普 | AVP8200 | 1套 |
| 62 | 数字IP服务器软件（U盘版） | 迪士普 | 主机含此软件 配套IP网络广播控制中心使用 | 1套 |
| 63 | IP软件加密狗 | 迪士普 | 主机含此加密狗 配套IP网络广播控制中心使用 | 1套 |
| 64 | CD播放器 | 迪士普 | MP9807C | 1台 |
| 65 | 数字调谐器 | 迪士普 | MP9808R | 1台 |
| 66 | 寻呼话筒 | 迪士普 | CM10 | 1台 |
| 67 | 调音台 | 雅马哈 | MG12 | 1台 |
| 68 | IP网络远程寻呼站 | 迪士普 | AVP8265 | 1台 |
| 69 | 节目定时器 | 迪士普 | 主机含此节目定时器 配套IP网络广播控制中心使用 | 1台 |
| 70 | IP网络消防信号接口 | 迪士普 | AVP8295 | 1台 |
| 71 | 数据转换IP终端 | 迪士普 | 主机含此数据转换IP终端 配套IP网络广播控制中心使用 | 1台 |
| 72 | IP网络监听音箱 | 迪士普 | AVP8322B | 1对 |
| 73 | 16路电源时序器 | 迪士普 | MP9823S | 1台 |
| 74 | 机柜 | 迪士普 | MP1118 | 1套 |
| 75 | 一路音频输出终端 | 迪士普 | AVP8281 | 6台 |
| 76 | 四路音频输出终端 | 迪士普 | AVP8284 | 6台 |
| 77 | 带前置广播功放 | 迪士普 | MP300PIII | 6台 |
| 78 | 带前置广播功放 | 迪士普 | MP1000PIII | 2台 |
| 79 | 纯后级广播功放 | 迪士普 | MP2000 | 2台 |
| 80 | 纯后级广播功放 | 迪士普 | MAG1335II | 3台 |
| 81 | 广播避雷器 | 迪士普 | MP9824L | 3台 |
| 82 | 壁挂喇叭10W | 迪士普 | AVP436 | 51个 |
| 83 | 室外仿石音箱 | 迪士普 | DSP647 | 73个 |
| 84 | 室外防水音柱 | 迪士普 | AVP5202 | 28个 |
| 85 | 配线 | 爱谱华顿 | RVSP2×1.0mm2 喇叭线 | 2200m |
| 86 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 1460m |
| N | 八、无线对讲系统 |  |  |  |
| 87 | 台式计算机（无线对讲系统工作站） | 联想 | 启天M428-A322（含联想T2224rBA 21.5寸LED显示器） | 1台 |
| 88 | 中继台 | 海能达 | RD980 | 3个 |
| 89 | 合路器 | 威仕普 | JF410-3 | 1个 |
| 90 | 双工器 | 威仕普 | SGQ-450 | 1个 |
| 91 | 分路器 | 威仕普 | FH420F3 | 1个 |
| 92 | 功分器 | 威仕普 | GFQ-400-2 | 3个 |
| 93 | 定向耦合器 | 威仕普 | OLQ-430 | 13个 |
| 94 | 全向吸盘天线 | 威仕普 | WST-600P | 13个 |
| 95 | 全外全向玻璃钢天线 | 威仕普 | VS-ANT-400W | 2个 |
| 96 | 避雷器 | 威仕普 | VS-CR37 | 2个 |
| 97 | 干线放大器 | 威仕普 | GF-8000 | 2个 |
| 98 | 跳线 | 亨鑫 | 六类2米跳线RJ45-RJ45。 | 66条 |
| 99 | 配线 | 汉胜 | HCAAYZ-50-22 馈线：7/8in、50Ω阻燃馈线电缆 | 500m |
| 100 | 配线 | 汉胜 | HCAAYZ-50-12 馈线：1/2in、50Ω阻燃馈线电缆 | 1000m |
| 101 | 机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-22 22U机柜 | 2套 |
| 102 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 350m |
| O | 九、建筑设备管理BMS系统 |  |  |  |
|  | （一）中央数据管理 |  |  |  |
| 103 | 网络控制引擎 | 江森 | CN-BRTR-0 | 2个 |
| 104 | 网络控制器箱 | 江森 | 定制 500mm×400mm×200mm | 2个 |
|  | （二）数据通讯接口 |  |  |  |
| 105 | 电梯系统通讯适配器 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 106 | 风冷热泵模块式冷水机组通讯适配器 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 107 | 消防系统通讯适配器 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 108 | 智能照明通信适配器 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 109 | 电梯系统BMS软件接口 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 110 | 风冷热泵模块式冷水机组BMS软件接口 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 111 | 消防系统BMS软件接口 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 112 | 智能照明BMS软件接口 | 江森 | 定制 与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 113 | 网络控制器箱 | 江森 | 定制 500mm×400mm×200mm | 3台 |
|  | （三）现场控制器及箱体 |  |  |  |
| 114 | DDC控制器 | 江森 | 定制 8UI，6DI，6AO，6DO | 2个 |
| 115 | DDC控制器 | 江森 | 定制 16DI | 4个 |
| 116 | 现场控制器箱 | 江森 | 定制 800mm×600mm×200mm | 2个 |
|  | （四）前端传感器部分 |  |  |  |
| 117 | 液位开关 | 精优达 | K-LPS-K3 | 16个 |
| 118 | 一氧化碳传感器 | 诚悦达 | CCM-W.11 | 6个 |
| 119 | 滤网阻塞信号压差开关 | 诚悦达 | ADPS500 | 6个 |
| 120 | 风机压差开关 | 诚悦达 | ADPS500 | 6个 |
|  | （五）管线部分 |  |  |  |
| 121 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 305m |
| 122 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.0mm2 信号线 | 4000m |
| 123 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV8×1.0mm2 控制线 | 2000m |
| 124 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV4×1.0mm2 信号线 | 2000m |
| 125 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP6×1.0mm2 控制及信号线 | 1000m |
| 126 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.0mm2 信号线 | 2000m |
| 127 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP4×1.0mm2 铜芯线 | 600m |
| 128 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV3×2.5mm2 电源线 | 400m |
| 129 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 150m |
| 130 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 1000m |
| P | 十、综合票务管理信息系统 |  |  |  |
|  | （一）中央操作站 |  |  |  |
| 131 | 票务管理服务器 | 联想 | SR258 | 1台 |
| 132 | 管理软件平台 | 易高 | 易高电子票务管理软件V3.2 | 1套 |
| 133 | 软件功能定制开发 | 易高 | 易高电子票务管理软件V3.2 | 1套 |
| 134 | 台式计算机（票务管理工作站） | 联想 | 启天M428-A322（含联想T2224rBA 21.5寸LED显示器） | 3套 |
| 135 | 24口接入层交换机 | 锐捷 | RG-S2628G-I | 1台 |
| 136 | 维条码阅读平台 | 易高 | E-620 | 3套 |
| 137 | 二代身份证阅读器 | 华视 | CVR-100U | 3套 |
| 138 | 工业级条码维码打印机 | 佳博 | GP-9034T | 3套 |
| 139 | 老人证阅读器 | 易高 | E-D207 | 3套 |
| 140 | 数据转换器 | 易高 | Ukey | 1套 |
| 141 | UPS主机（6KVA） | 伊斯电 | ESD-6KVA/4.8KW | 1台 |
| 142 | 电池组 | 伊斯电 | YIN-12V24AH | 16节 |
| 143 | 电池柜 | 伊斯电 | C-4电池柜（含电池连接及开关） | 1个 |
|  | （二）票务终端 |  |  |  |
| 144 | 自助打票机 | 易高 | EGA-350 | 2套 |
| 145 | LED室外显示屏 | 简为 | P10 屏体长1500mm×宽1000mm | 2套 |
|  | （三）出入口管理系统 |  |  |  |
| 146 | 单机芯翼闸 | 易高 | EGS-268 | 2套 |
| 147 | 双机芯翼闸 | 易高 | EGS-268 | 7套 |
| 148 | 无障碍通道摆闸 | 易高 | EGS-368 | 2套 |
| 149 | 工业级检票主板 | 易高 | E-1028 | 5套 |
|  | （四）管线部分 |  |  |  |
| 150 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 305m |
| 151 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.0mm2 信号线 | 300m |
| 152 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV3×2.5mm2 电源线 | 400m |
| 153 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 400m |
| 154 | 配管 | 银星 | JDG32 镀锌电线管 | 15m |
| Q | 十一、停车场出入口系统 |  |  |  |
|  | （一）中央操作站 |  |  |  |
| 155 | 停车场管理服务器 | 联想 | SR258 | 1套 |
| 156 | 管理软件平台 | 安居宝 | 管理软件平台 | 1套 |
| 157 | 台式计算机（票务管理工作站） | 联想 | 启天M428-A322（含联想T2224rBA 21.5寸LED显示器） | 1套 |
| 158 | 8口接入层交换机 | 华为 | S1700-8G-AC | 2台 |
| 159 | 千兆收发器 | 鸿泰佳业 | HEM-EM1101S | 1对 |
|  | （二）出入口设备 |  |  |  |
| 160 | 出入口车牌识别一体机 | 安居宝 | AP-A16E/L | 2套 |
| 161 | 出入口道闸 | 安居宝 | AJB-WJZ18-6R5M0-1 | 2套 |
| 162 | 开闸按钮 | 安居宝 | 开、关、停三种模式 | 2个 |
|  | （三）管线部分 |  |  |  |
| 163 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-4WB-W 室外铠装4芯单模光缆 | 300m |
| 164 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 150m |
| 165 | 配线 | 爱谱华顿 | RVVP4×0.5mm2 信号线 | 300m |
| 166 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV3×2.5mm2 电源线 | 400m |
| 167 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZN-YJV3×6mm2 主干电源线 | 100m |
| 168 | 防水箱 | 国产 | 安装收发器，光纤及光纤盒、交换机等 | 1个 |
| 169 | 配管 | 联塑 | PVC25 塑料电线管 | 30m |
| 170 | 配管 | 联塑 | PVC32 塑料电线管 | 200m |

③维护系统及设备清单三：

客流信息LED显示系统详细维护设备清单：

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双色 LED 显示屏 | 超科+海康威视 | 发光点颜色：1红1绿；显示尺寸：宽1.952 米×高0.732 米；加上外框尺寸：宽2.05 米×高0.83 米；像素间距：7.62mm；整屏像素点：24576（宽256×高96）。与视频监控客流统计数据对接，能够实时显示梁园“现有参观人数、当天进入人数、当天离开人数”这三组数据。 | 1套 |